上海市地方标准《湿垃圾处理厂运行维护技术要求》

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据上海市市场监督管理局《关于下达2024年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技2024﹝299号﹞）的要求，本标准的制定由上海市绿化和市容管理局提出，由上海市市容环卫标准化技术委员会归口，上海环境卫生工程设计院有限公司、上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心、上海老港废弃物处置有限公司、上海科频再生能源有限公司、上海环云再生能源有限公司共同起草。
二、标准编制目的和意义
从国家层面来看，相关上位法及政策文件均对湿垃圾（厨余垃圾）处理作出明确规定，为标准编制提供了刚性依据。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》作为核心法律，明确加强生活垃圾处理设施的建设运营，推动厨余垃圾资源化、无害化处理；《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》针对厨余垃圾处理提出具体规定，要求规范处理设施建设运营，科学选择技术路线，强化全过程运行监管；《“十四五”循环经济发展规划》也明确规定要推进城市废弃物协同处置，提升包括湿垃圾在内的低值有机废物综合利用水平，构建资源循环利用体系。根据《上海市绿化市容“十三五”规划》《关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案》《上海市绿化和市容管理局科技发展“十四五”规划》等一系列政策文件的刚性支撑，上海市明确构建了湿垃圾处理“集中与分散相结合”的科学格局。自《上海市生活垃圾管理条例》实施以来，全市垃圾分类工作成效显著，当前生活垃圾中湿垃圾组分占比已达约45%，全市7个中心城区及浦东新区的湿垃圾产生量已触及预测值、趋近理论上限，分出量进入稳定阶段，为湿垃圾规范化处理奠定了坚实基础。

根据《上海市环境卫生设施专项规划（2022-2035年）》，本市已建、在建的湿垃圾集中处置设施达16座（见表1），总处理能力达10850吨/日，跻身国内领先行列。伴随垃圾分类政策的持续深化，湿垃圾源头分类质量显著提升，纯净度位居全国前列，从根本上保障了集中式湿垃圾处理厂的稳定运行效能。目前，全市湿垃圾处理厂普遍采用“预处理+厌氧消化”工艺，经过多年实践该工艺已实现基本稳定适用，但在有机质利用率提升、沼渣资源化成效强化等关键环节仍存在优化空间。值得关注的是，老港项目建成的黑水虻养殖示范生产线，已为全国有机固渣利用率提升提供了可借鉴的“上海经验”，也凸显了湿垃圾处理技术创新与模式优化的迫切需求。 

表1上海市现状及在建湿垃圾集中处置项目一览表

	序号
	项目名称
	处理规模（t/d）
	主要工艺

	运行的项目

	1
	上海生物能源再利用项目一期
	1000
	预处理+厌氧消化

	2
	浦东新区有机质固废处理厂一期
	300
	预处理+厌氧消化

	3
	浦东新区有机质固废处理厂二期
	700
	预处理+厌氧消化

	4
	松江区湿垃圾资源化处理工程
	500
	预处理+厌氧消化

	5
	松江生物能源再利用项目二期
	500
	预处理+厌氧消化

	6
	嘉定区湿垃圾资源化处理项目
	500
	预处理+厌氧消化

	7
	金山生物能源再利用项目
	250
	预处理+厌氧消化

	8
	上海闵行有机垃圾处置厂一期
	200
	预处理+生化机

	9
	上海闵行有机垃圾处置厂二期
	400
	预处理+生化机

	10
	上海生物能源再利用项目二期
	1500
	预处理+厌氧消化

	11
	宝山再生能源利用中心
	800
	预处理+厌氧消化

	 
	小计
	6650
	

	在建/试运行的项目

	11
	崇明生物能源再利用项目
	300
	待定

	12
	闵行浦江生物能源再利用项目
	300
	待定

	13
	奉贤生物能源再利用项目
	500
	待定

	14
	嘉定生物能源再利用项目二期
	500
	预处理+厌氧消化

	15
	青浦生物能源再利用项目
	600
	待定

	16
	上海生物能源再利用项目三期(老港)
	2000
	预处理+厌氧消化

	小计
	4200
	　

	共计
	10850
	　


在此背景下，从标准体系层面为全市湿垃圾处理厂确立规范化运营要求，已成为巩固上海湿垃圾处理领域领先成果、提升处理厂运行效率的必然选择，更是展现上海湿垃圾处理体系化引领示范效应的核心举措。本标准聚焦湿垃圾处理厂全流程，不仅详细界定了预处理、厌氧消化等核心工艺段的运行管理与维护保养技术规范，更针对处理厂安全生产、环境保护、资料管理等关键领域制定了精细化要求，为全市湿垃圾处理设施提供了科学统一的运营指引、污染防治依据与安全生产准则。标准以精细化管理为核心抓手，全面落实程序化、标准化、数据化管理要求，确保运行维护各环节实现精确衔接、高效协同与持续优化。本标准的出台，对巩固本市垃圾分类与湿垃圾处理现有成果具有重要保障作用，对进一步提升湿垃圾处理设施运营管理水平具有直接推动作用，更将助力上海持续彰显在湿垃圾处理领域的全国引领地位，为全国城市湿垃圾治理提供可复制、可推广的标准化范式。

三、编制过程
（1）标准草案阶段

2022年6月-2023年12月，编制组开展了《湿垃圾处理厂运行维护技术要求》预研究，通过实地调研并走访上海市内典型的规模化湿垃圾处理项目，认真总结工艺特点及运行数据，形成了标准草案及研究报告，为标准的正式编制奠定了坚实基础。

2024年1月-5月，编制组多次开展内部讨论会，认真对照相关标准规范编制要求，不断优化标准草案的章节内容，逐步形成标准初稿。6月，在上海市市场监督管理局下达编制计划后，编制组结合计划要求对初稿进一步优化完善。

（2）标准征求意见阶段

2024年7月-11月，编制组向行业管理部门、科研院所、高等院校、作业单位等34家单位定向征求了意见，共收到71条建议，部分采纳4条，采纳67条。编制组根据收集的意见，认真研判、修改后，进一步完善形成了标准征求意见稿。

（3）标准送审及报批阶段
四、编制原则

（1）科学性

本标准立足上海湿垃圾处理实际，紧密围绕标准涵盖的全流程运营管理内容展开。编制过程中，结合本市湿垃圾的特性，充分吸纳各处理厂在垃圾进厂预处理、厌氧消化等核心工艺、沼气利用及环保设施运维等方面的成熟运行经验与数据。针对标准章节中涉及的卸料安全、工艺参数监控、污染排放控制、有限空间作业等关键要求，通过实地调研验证与行业专家论证，确保各章节技术要求、管理规范的设置合理可行，既符合湿垃圾处理的客观规律，也与标准整体的全流程规范化指引定位相契合。

（2）协调性

本标准严格以国家现行法律法规为编制底线，系统梳理并深度衔接《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012、《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ184 等上级及相关领域标准。在术语定义、技术指标、流程设定等方面保持逻辑一致，确保内容合法合规、层级清晰。

（3）可操作性

本标准立足上海市湿垃圾处理厂的实际运行场景与管理模式，以全市规模化湿垃圾处理厂为调研对象，深入走访嘉定、松江、老港等运行项目，全面收集运行数据、总结实践问题、吸纳行业意见，将运行维护要求转化为具体、明确的操作规范，精准匹配本地设施的技术参数、工艺特点及运营规律，能够直接对接现实需求，有效适应不同规模、不同工艺类型处理厂的共性与个性需求，便于落地实施。

五、标准的主要技术内容

本标准结合上海市湿垃圾特点、已建湿垃圾处理厂的实际运行经验，对湿垃圾处理厂的运行、维护提出了相关管理要求。
标准正文分为十六个章节，第一至第四节分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求。第五至第十六节为技术部分，详细规定了湿垃圾处理厂各核心工艺系统及辅助设施的运行与维护标准。主要技术内容如下：

第一章 范围，本章规定了湿垃圾处理厂内各系统的运行与维护要求，并涵盖了安全、环境、职业健康及资料管理等方面的综合管理规范。
第四章 总体要求，本章对湿垃圾处理厂运行管理的主要的内容进行了说明，首先明确了运行管理应符合的国家标准，运行管理应涵盖垃圾计量与品质、卸料、工艺运行、污染物（污水、臭气、噪音、固体及危险废弃物）的监测与处置、安全生产及生产记录等核心内容；其次规定了处理厂应编制的关于运行、维护的相关技术文件的种类，文件应包含工厂概况、运行目标、管理架构与职责、物料与工艺流程说明、各类设备和设施的运行维护手册、保养计划、故障处理方案以及安全风险评估报告；在人员管理方面，要求设立专业岗位，确保运行维护人员具备必要的知识和技能，并通过持续的岗位与安全培训，使其熟练掌握操作规程。团队配置需专业齐全，并在运行前到位。此外，本章还明确要求处理厂应建立定期考核机制，对安全生产、环保指标（如污染物排放数据）和技术经济指标（如处理量、沼气产量、资源消耗）进行评估，以及制定年度、月度的工作目标、生产计划、检修和培训计划及预算，并编写月度运行报告进行总结分析。 
第五章 垃圾计量及品质监控系统，规定了垃圾计量及品质监控系统的运行维护要求。建议湿垃圾处理厂建立信息化系统，详细记录进厂垃圾的来源、重量、车辆等信息并存档，并对垃圾的pH、含水率等指标进行定期检测。同时，处理厂应确保计量与监控设备正常运行，并要求运输车辆遵守厂内安全规定。
第六章 垃圾卸料系统，规定了垃圾卸料系统的运行维护要求。卸料大厅应保持整洁，每日检查安全与通风设施，及时关闭卸料门，在每日卸料高峰期，运行人员应指挥车辆交通。维护上需定期检查车档、地面、排水沟及卷帘门，确保结构完好与通畅。
第七章 预处理系统，重点对湿垃圾预处理系统生产过程的运行管理要点进行了说明，预处理系统应无跑、冒、滴、漏的现象，处理厂应以提高全厂资源化利用率为管理目标，减少出厂残渣量；同时还对预处理系统的运行参数进行了量化说明。

第八章 厌氧消化系统，对厌氧消化系统的运行参数进行了量化规定，对维护的重点、范围进行了说明。在运行方面，处理厂应每日记录厌氧消化装置的主要运行数据，如pH值、挥发酸浓度等关键数据,并建立数据报表、统计分析各参数的变化趋势，并根据监测数据、现象及时调整厌氧消化装置运行工况，确保厌氧系统正常运行。在维护方面，应每日检查厌氧系统主要设备运行情况，发现故障后，应制定检修方案，按安全操作规程进行维护检修。
第九章 好氧堆肥及饲料化系统，重点对堆肥过程的恶臭气体管控、堆肥产品的安全性要求、堆肥系统的量化运行参数、昆虫养殖的技术要求进行了规定。

第十章 沼气净化及利用系统 重点对沼气净化、存储、发电系统的运行、维护要求进行了规定。应检脱硫设备的流量、压力、出口气体参数；存储系统应定期检查设施的气密性，在冬季时检查水封内部防冻液添加情况。

 第十一章 环境保护设施 重点对除臭系统、噪音管理、固体废弃物、危险废物的管理提出的要求。本章特别增加了在环保设施的运行管理过程中，应重点参考排污许可证的相关规定。
第十二章 实验室，本章对实验室的日常运行管理、检测项目及检测周期等内容进行了规定。实验室的安全管理应符合T/CCSAS 005化学化工实验室安全管理规范的相关要求。实验室应定期对厌氧消化、污水处理、好氧堆肥、饲料化等工艺的关键指标进行检测。 

第十三章 信息及智慧化系统，本章旨在要求湿垃圾处理厂通过建设一个数据驱动、智能协同的信息化生产管理系统，以实现运营的精细化、智能化和安全化。该系统可将生产全流程中的关键数据（如处理量、能耗、物料消耗等）进行整合与统计分析，为制定合理生产计划和评估效益提供支撑，同时通过实时监测、安全预警和设备全生命周期管理来提升本质安全水平，并借助云计算、物联网等现代技术，推动管理模式从依赖人工经验向数据驱动的智慧决策转变。该系统不仅是提升单厂运营效率的关键，也符合当前垃圾处理行业向绿色、低碳、高质量的“无废城市”目标转型升级的必然趋势。
第十四章 公用工程系统及建（构）筑物，本章旨在规范湿垃圾处理厂公用工程系统及建（构）筑物的全生命周期管理，通过建立定期巡检、维护保养和风险防控机制，保障系统稳定运行，为安全生产提供基础支撑。公用系统包含配电系统、供水系统、通风系统、消防设施、热力系统、交通等设施，这些系统的稳定运行是保证湿垃圾处理厂安全生产的前提，因此处理厂应提高对公用系统运行、维护管理的重视，建立公用工程设施维护制度，并编制相关维护方案、维护计划。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

国外对于湿垃圾处理厂运行维护方面的标准涉及较少，国内与湿垃圾相关的标准及技术规范，主要集中在餐厨垃圾处理技术规范、农用和园林有机肥标准、土壤调理剂等方面，缺乏与湿垃圾厂运行维护相关的标准，其中与行业标准《餐厨垃圾处理技术标准》CJJ184 相比，本标准需要说明的技术内容如下：

（1）对除臭、污水处理系统、固体废弃物处理系统的运行管理

环评报告、排污许可证是湿垃圾处理厂在运行管理过程中需要遵循的两个重要文件。目前行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ184未提及排污许可证。为了加强对污染物排放管控质量，本标准补充规定了处理厂在运行管理过程中，除了需遵循环评报告的规定，还需要符合排污许可证中的相关规定。

（2）关于黑水虻等微小昆虫处理湿垃圾的相关规定

利用黑水虻等微小昆虫处理湿垃圾厂的有机残渣，成为行业的技术热点，目前老港固废基地也开展了小规模的中试验证。为了体现标准的覆盖性，本标准对利用黑水虻处理有机残渣时，生产的幼虫、饲料原料、饲料产品做出了相关规定。

（3）增强了关于卸料过程、厌氧设施安全管理的相关规定

鉴于近年来全国湿垃圾处理厂安全事故频发的情况，为了提升上海市湿垃圾处理厂的运行安全，本标准增加了对湿垃圾卸料过程，以及密闭设备、地下有限空间、地上有限空间作业的技术要求。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本标准制定过程中遵循上位法规的要求，与现行国家标准《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012-2021、现行行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ184-2012相比，在技术管理的内容上更加具体和详实，更具有针对性。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、实施标准的措施建议

为使标准能够更好地服务于上海市湿垃圾处理厂的运行、维护等管理工作，建议如下：

一是对本标准制定切实可行的宣传贯彻措施，做好宣传培训，加强对湿垃圾处理厂运行维护、作业条线的培训，使标准的实施真正落到实处。

二是对本标准的执行情况进行跟踪调查和定期的成效评价，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提高标准的科学性、协调性和可操作性。针对行业技术瓶颈、热点方向、发展趋势，如有机固渣的资源化利用等技术方向，进一步深化技术要求并做及时修订调整。

三是对本标准相关配套的管理规范和技术标准进行进一步梳理、更新和协调，加快建立健全符合上海城市特点的湿垃圾资源化利用规范体系。

十、其他应当说明的事项
本标准的核心定位是为湿垃圾处理厂全流程运营管理提供系统性、规范化的指引，内容不仅涵盖预处理、厌氧消化等核心工艺的技术参数要求，更包含安全生产、环境保护、资料管理、基础设施巡检等非技术类的管理要求，“技术”二字难以全面涵盖标准的完整内容，因此建议标准名称更改为《湿垃圾处理厂运行维护要求》。

1
7

