附件1

《上海市景观照明技术规范》（征求意见稿）的起草说明

一、制定背景

为了规范本市景观照明管理，根据《上海市景观照明管理办法》(上海市人民政府令第25号公布,以下简称《办法》)规定及城市精细化管理工作要求，我局制定了《上海市景观照明技术规范》（以下简称《规范》），为景观照明设计、制作、施工安装、维护保养和安全检测等提供管理依据。

二、主要内容

在总结DB31/T 316-2012《城市环境(装饰)照明规范》运行经验的基础上，综合考虑了近年来照明技术和理论的发展情况，从景观照明设计、施工、验收和运行维护等方面提出了具体要求,

为规范本市景观照明建设和管理提供科学依据。主要内容如下：

1、范围

规定了《规范》的适用范围。

2、规范性引用文件

考虑到与现行国家或行业标准的衔接，为便于《规范》的实施，本章列出了在《规范》中所引用的有关国际标准、国家标准、行业标准,以及与景观照明管理相关的《办法》《上海市景观照明总体规划》等规章、规划依据。

3、术语和定义

本章列举了与《规范》相关的术语和定义。

4、基本规定

本章依据《办法》、国际照明委员会CIE 234-2019文件以及最新的《城市景观照明总体规划》等有关内容，对景观照明的基本原则、亮度水平、设置要求、干扰光的限制进行了规定。

5、设计要求

本章对建筑外立面照明、绿地及广场景观照明、河堤及桥梁照明、灯光艺术装置、景观小品及雕塑照明、道路景观照明的设计内容和灯具安装方式等方面提出了相应的设计要求，并对节庆照明的设置要求、设置时长等做出了规定。

6、照明设备

本章对景观照明设备的一般要求、电气安全、温度和耐热性能、机械性能、光度数据要求、使用时对眼睛的防护等进行了规定。

7、供配电

本章对景观照明供配电的一般要求、供配电系统、导线选择与线路敷设、接地、防雷与安全等方面进行了规定。

8 、照明控制

本章对景观照明控制系统的一般要求、照明控制以及集中控制系统进行了规定。

9 、施工要求

本章对景观照明工程施工的一般要求、施工时的灯具安装、控制系统安装、现场调试内容进行了规定。

10 、验收要求

本章对景观照明项目验收时的一般要求、施工质量、整体效果、工程竣工、工程竣工资料归档等方面进行了规定。

11 、运行维护

本章对景观照明项目竣工后项目运行维护的相关内容进行了规定，包括照明灯具设施、供配电控制系统、电气线路、防雷与接地系统和集中控制系统的检查内容、维护要求、维护频率等，并明确了运行维护资料管理的相关要求。